Приложение №\_\_\_ к Уведомлению о проведении запроса предложений

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2022 г. №\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:Директор АО «МГЭС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Гришак«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку датчиков для выполнения работ по**

**капитальному ремонту ГА1.**

**Общие положения**

* 1. Заказчик АО «МГЭС»
1. **Перечень и объёмы поставки**
	1. Перечень поставляемых материалов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, м |
| 1 | Датчик вибрации ИВП-05-0,8/200 | 6 шт. |

1. **Место, срок и условия поставки:**
	1. Место поставки: п. Мамакан
	2. Поставка материалов осуществляется за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя.
	3. Срок поставки: 140 дней с момента заключения договора.
2. **Общие технические требования к поставляемым материалам:**
	1. Поставляемые материалы должны быть изготовлены в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованными.
	2. Поставляемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.
	3. Все материалы должны соответствовать государственному стандарту (ГОСТ).
3. **Гарантийные обязательства:**
	1. Срок гарантии на материалы должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  |  |  | Зимин А.А. |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| Начальник ЭТЛ |  |  |  | Протопопов Е.В. |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| Операционный директор |  |  |  | Колесников Е.В. |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |