Методология реализации климатического проекта №

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ГИДРОАГРЕГАТОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Разработчик: ООО «Акта консалт»

Версия 2.1

Москва

2026 г.

Содержание

1.	Термины и определения	6

2.	Основные положения	7

3.	Определение базовой линии	9

4.	Сроки проекта	12

5.	Дополнительность	12

6.	Требования к плану мониторинга	13

7.	Проектный сценарий	18

8.	Сокращение выбросов	18

9.	Оценка выбросов от утечек при реализации проектной деятельности	18

10.	Управление рисками	19

11.	Методы предотвращения дублирования учёта, негативного воздействия на окружающую среду и общество	20

12.	Рекомендации в отношении изменения или сохранения базовой линии в случае продления зачётного периода и проектной деятельности	21

13.	Нормативные ссылки	21

Приложение 1 Управление рисками	23

Приложение 2 Рекомендуемый подход для определения коэффициента выбросов от энергосистемы (сетевого коэффициента выбросов)	24

Приложение 3 Рекомендуемый подход для исследования барьеров альтернатив проектной деятельности и оценки их соответствия действующим законодательству и нормативным актам	26

- Термины и определения

  - В настоящей методологии применяются определения и термины, содержащиеся в российских нормативных документах и национальных стандартах.

  - Исполнителю климатического проекта рекомендуется использовать термины и определения, используемые в данной методологии:

    - Базовая линия – описание и обоснование прогнозируемого результата количественной оценки выбросов и (или) поглощений парниковых газов при отсутствии проекта.

    - Гидроэлектростанция (ГЭС) – комплекс гидротехнических сооружений и оборудования для преобразования потенциальной энергии водотока в электрическую энергию.

    - Гидроагрегат (ГА) – агрегат, состоящий из гидравлической турбины и гидрогенератора.

    - Зачётный период – период, в течение которого подлежит учету сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов и (или) увеличение их поглощения в результате реализации проекта.

    - Сведения о климатическом проекте – основная документация, используемая исполнителями проекта для демонстрации и описания информации о предполагаемом климатическом проекте для представления в органы по валидации/верификации на валидацию и в реестр углеродных единиц.

    - Отчет о реализации климатического проекта – основная документация, используемая исполнителями проекта для демонстрации и описания информации о результатах реализации климатического проекта для представления в органы по валидации/верификации на верификацию и в реестр углеродных единиц.

    - Замена (англ. Replacement) – работы, связанные с инвестициями в новые электростанции (ЭС) или отдельные агрегаты станций, которые заменяют один или несколько существующих агрегатов на существующей ЭС. Новые ЭС/агрегаты имеют такую же или более высокую генерирующую мощность, чем ЭС/агрегаты, которые были заменены.

    - Водохранилище (англ. Reservoir) – искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением, заполнением водой впадины или обвалованной территории с целью хранения воды и/или регулирования стока специальными сооружениями, создания подпора,.

    - Коэффициент энергетических выбросов – масса парниковых газов на единицу тепловой или электрической энергии, образуемых при сжигании топлива в целях производства тепла или электроэнергии на генерирующих объектах, принадлежащих к определённой группе (тепло-энергосистеме), произведенная на тех же генерирующих объектах и отпущенная в сеть за тот же период времени.

    - Электроэнергетическая система; энергосистема (electric power system): совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике [4].

    - Энергорайон (энергоузел): часть одной или нескольких территориальных энергосистем [4].

- Основные положения

Область применения методологии

  - Настоящая методология подготовлена на основе ГОСТ Р 71977-2025 [3], уже существующей методологии, разработанной в рамках Механизма чистого развития (ACM0002) [5] и включает в себя их адаптацию под работы, связанные с заменой ГА на существующих ГЭС. Методика, установленная в настоящем стандарте, применима в национальной программе по ПГ [1,2].

  - Проектная деятельность заключается в замене ГА на существующих ГЭС на новые взамен схеме вывода ГА из эксплуатации. Основной деятельностью по сокращению выбросов ПГ в данном типе проекта является выработка возобновляемой энергии на основе энергии водных потоков, т. е. предполагается полное или частичное замещение электроэнергии, которая должна была бы поступать в сеть в случае вывода действующих ГА из эксплуатации.

  - В случае изменений в нормативно-правовой базе Российской Федерации, регулирующей выбросы ПГ, данная методология подлежит пересмотру, чтобы учесть соответствующие изменения.

  - Соответствие проекта условиям применимости методологии (пункты 2.4.1-2.4.7) должно подтверждаться документально в сведениях о климатическом проекте, а также при подготовке отчета о реализации климатического проекта.

    - Проект реализуется на ГЭС с водохранилищами или без них.

    - Проектная деятельность не должна приводить к изменению объёма водохранилищ.

    - Данная методология применима только в том случае, если наиболее вероятным базовым сценарием (определенным в результате анализа альтернативных сценариев) будет признан вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство новой ТЭС, работающей на ископаемом топливе.

    - ГА, охваченные проектной деятельностью, не могут быть далее подвергнуты регулярному техническому обслуживанию и значительной модернизации, которая может повлиять на генерирующую мощность и/или ожидаемые уровни операционной эффективности в течение зачётного периода.

    - Имеются достоверные данные мониторинга показателей работы существующей ГЭС как минимум за пять лет до реализации проектной деятельности для установления параметров, используемых для расчета выбросов по базовой линии. Исполнителю проекта необходимо продемонстрировать, что за указанный период не происходило увеличения установленной мощности.

    - В течение периода, за который собраны данные для определения базовой линии, и в течение зачётного периода не были и не будут внесены существенные изменения в ключевые физические элементы системы (например, каналы, водосливы), которые могли бы повлиять на потоки воды в границах проекта.

    - В течение зачётного периода за границами проекта не должны вводиться вышележащие сооружения гидроузлов (образующие один каскад с проектной ГЭС), расположенные вверх по течению реки, приводящие к значительному изменению водного режима (потоков воды) в границах рассматриваемого проекта.

Границы проекта

  - Границы проекта (в т. ч. территориальные границы) включают в себя проектную ГЭС и все ЭС, подключенные к энергосистеме, к которой подключена проектная ГЭС.

  - Для определения базовой линии исполнители проекта должны учитывать только выбросы CO2 от производства электроэнергии на ТЭС, работающих на ископаемом топливе, электроэнергию которых планируется заместить в результате деятельности по проекту. Перечень ПГ и источников, включенных в границы проекта, а также обоснование/объяснение того, какие ПГ и источники не включены, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Источники выбросов, включенные или исключенные из границ проекта

| Источник |  |  | ПГ | Включено |  | Обоснование/объяснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая линия | Выбросы CO2 от производства электроэнергии на ЭС, работающих на ископаемом топливе, которая будет замещать электроэнергию выводимой из эксплуатации ГЭС. Выбросы CH4 от водохранилища гидротехнического сооружения на месте выведенной из эксплуатации ГЭС. | СО2 |  | Да | Основной источник выбросов |  |
|  |  | CH4 |  | Нет | Исключен, поскольку критерием применимости методологии является неизменность параметров водохранилища в базовой линии и проектном сценарии, таким образом, эмиссия CH4 в базовой линии и проектном сценарии идентична и при вычитании сокращается. |  |
|  |  | N2О |  | Нет | Исключен как несущественный источник |  |
| Проектный сценарий | Выбросы CO2 от производства электроэнергии на эксплуатируемой после замены ГА ГЭС. Выбросы CH4 от водохранилища на эксплуатируемой после замены ГА ГЭС. | СО2 |  | Да | Основной источник выбросов |  |
|  |  | CH4 |  | Нет | Исключён, поскольку эмиссия CH4 в базовой линии и проектном сценарии идентична и при вычитании сокращается. |  |
|  |  | N2О |  | Нет | Исключён как несущественный источник |  |

- Определение базовой линии

3.1. Базовая линия устанавливается консервативным способом для ситуации реализации деятельности в обычном режиме, в том числе с учетом всех действующих политик и мер, но без учета дополнительных мероприятий проекта (модель «Бизнес в обычном режиме»).

Для определения базовой линии в проектах по замене ГА существующей ГЭС без вывода их из эксплуатации должен применяться подход, основанный на текущих (фактических) или исторических выбросах ПГ, скорректированных с использованием консервативных принципов на 5% в сторону уменьшения.

Определение сценариев базовой линии

  - В данной методологии применяется поэтапная процедура определения сценария базовой линии, соответствующая требованиям Руководства № 001 «Обоснование дополнительности проектной деятельности» [6], включающая:

- шаг 1 (определение альтернативных сценариев базовой линии для производства электроэнергии), подробнее перечень рассматриваемых альтернатив изложен в пункте 5.3,

- шаг 2. Вариант 1 (инвестиционный анализ) [6],

- шаг 2. Вариант 2 (барьерный анализ) [6].

Выбросы в случае реализации базовой линии

  - Согласно области применения методологии (см. пункт 2.4.3), выбросы в случае реализации базовой линии включают только выбросы CO2 от производства электроэнергии на объектах генерации электроэнергии, работающих на ископаемом топливе, электроэнергия которых будет замещена в результате деятельности по проекту (см. пункт 5.3). Для обеспечения принципа консервативности выбросы в случае реализации базовой линии рассчитываются не напрямую от конкретной ТЭС, работающей на ископаемом топливе, которая могла бы быть построена при реализации сценария базовой линии, а от всех объектов генерации электроэнергии в энергосистеме реализации проекта, электроэнергия от которых будет замещать электроэнергию выводимой из эксплуатации ГЭС, следующим образом:

| BEy=EGPJ,y×EFgrid,y | - (1) |
| --- | --- |

где:

| BEy | - | выбросы в случае реализации базовой линии в год y (т CO2-экв./год) |
| --- | --- | --- |
| EGPJ,y | - | количество чистой выработки электроэнергии, произведенной и поставленной в электросеть проектными ГА в результате реализации проектной деятельности в год y (МВт-ч/год) |
| EFgrid,y | - | коэффициент выбросов CO2 на производство электроэнергии в год y, (т СО2/МВт-ч). Подход к определению коэффициента выбросов CO2 приведен в Приложении 2. Коэффициент выбросов CO2 на этапе валидации проекта рассчитывается с использованием значений, основанных на исторических данных (за предыдущие три года), вычисляемый как среднее значение. |

  - Расчёт количества чистой выработки электроэнергии EGPJ,y производится следующим способом:

| EGPJ,y=EGhistorical×nPJ,ynhistorical× PPjPhistorical×εPjεhistorical | - (2) |
| --- | --- |

где:

| EGPJ,y | - | количество чистой выработки электроэнергии, произведенной и поставленной в электросеть проектными ГА в результате реализации проектной деятельности в год y (МВт-ч/год) |
| --- | --- | --- |
| EGhistorical | - | среднегодовая историческая чистая выработка электроэнергии, поставляемая в сеть существующей ГЭС (МВт-ч/год) |
| nPJ,y | - | количество новых ГА, фактически замененных в результате реализации проектной деятельности в год y (шт.) |
| nhistorical | - | количество ГА, которое работало на территории проекта до начала реализации проектной деятельности (шт.) |
| PPj | - | мощность новых ГА, устанавливаемых в результате реализации проектной деятельности (МВт) |
| Phistorical | - | мощность ГА, которые работали на территории проекта до начала реализации проектной деятельности (МВт) |
| εPJ | - | коэффициент полезного действия новых ГА, устанавливаемых в результате реализации проектной деятельности (доля) |
| εhistorical | - | коэффициент полезного действия ГА, которые работали на территории проекта до начала реализации проектной деятельности (доля) |

  - Среднегодовая историческая чистая выработка электроэнергии, поставляемая в сеть существующей ГЭС и энергосистемы, рассчитывается с использованием всех последних доступных данных за максимально возможный период с самого последнего доступного года (или месяца, недели или другого периода времени) до момента, когда объект был введен, капитально отремонтирован или реконструирован способом, который существенно повлиял на выработку электроэнергии (т. е. на 5 % или более).

  - Исполнитель проекта может выбрать один из следующих двух временных интервалов представления исторических данных для определения EGhistorical:

  - 5 (пять) последних календарных лет, предшествующих реализации проектной деятельности; или

  - период времени с календарного года, следующего за DATEhist, до последнего календарного года перед реализацией проекта, если этот период времени включает не менее пяти календарных лет, где DATEhist – последний момент времени между:

    - вводом в эксплуатацию ГЭС;

    - если применимо: последним увеличением электрической мощности ГЭС.

    - Если применимо: последним капитальным ремонтом или реконструкцией ГЭС.

- Сроки проекта

  - Начало зачётного периода может быть установлено не ранее 2 июля 2021 г. и не позднее чем через год после даты начала проектной деятельности. Заявление на валидацию проекта должно быть подано не позднее даты завершения зачётного периода.

  - Зачётный период для проектов по сокращению выбросов составляет 5 лет с возможностью продления максимум два раза по 5 лет или максимум 10 лет без возможности продления.

  - Дополнительность и базовая линия должны оцениваться на момент начала зачётного периода и подтверждаться либо пересматриваться на момент начала следующего 5-летнего этапа, если проект проводится в 3 фазы по 5 лет.

  - В случае изменения зачётного периода и (или) изменения сведений, указанных в подпункте "в" пункта 7 Приказа Министерства экономического развития России № 248 [2] в отношении проекта процедура валидации проводится повторно в соответствии с положениями Приказа Министерства экономического развития России № 248 [2].

- Дополнительность

  - Свойство дополнительности должно быть продемонстрировано в соответствии с Руководством № 001 «Обоснование дополнительности проектной деятельности» [6].

  - Исполнителю проекта необходимо в сведениях о климатическом проекте продемонстрировать дополнительность проектной деятельности. В пунктах 5.3-5.4 приводится поясняющая информация по техническому перевооружению и/или модернизации ГЭС взамен вывода из эксплуатации и консервации в рамках данной методологии и Руководства № 001 «Обоснование дополнительности проектной деятельности» [6].

  - Для определения альтернатив проектной деятельности в соответствии с действующими законами и нормативными актами исполнителю проекта следует рассмотреть следующие альтернативы проектной деятельности и обосновать возможность их реализации по рекомендациям (Приложение 3):

а) Альтернатива (а): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство новой ГЭС;

b) Альтернатива (b): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих ГЭС с запертыми мощностями и гарантированной водной обеспеченностью, позволяющих покрыть возникающий дефицит в энергорайоне при выводе из эксплуатации ГА;

c) Альтернатива (c): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство новой ТЭС, работающей на ископаемом топливе;

d) Альтернатива (d): замена ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, реализуемая с применением механизма, обеспечивающего возвратность инвестиций и доходности на вложенный капитал, не реализуемая в качестве климатического проекта;

e) Альтернатива (e): замена ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, реализуемая в качестве климатического проекта;

f) Альтернатива (f): иные правдоподобные и достоверные альтернативы выводу существующей ГЭС из эксплуатации или замене ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, обеспечивающие соизмеримое количество выработки электроэнергии существующей ГЭС, которые технически осуществимы. В частности, это могут быть замены на иные ВИЭ-объекты, способные покрыть замещаемый объём выработки электрической энергии в случае вывода из эксплуатации существующей ГЭС. Или иные варианты модернизации/технического перевооружения, капитального ремонта и/или реконструкции ЭС в случае замены ГА без вывода ГЭС из эксплуатации. Принимаются во внимание только альтернативы, обоснованно доступные исполнителю проекта.

  - Для демонстрации того, что предлагаемая проектная деятельность не рассматривается как «общая практика», необходимо привести обоснование. Исполнитель проекта должен опросить электроэнергетические компании в выбранной стране или регионе, а также проектные институты, чтобы оценить, насколько распространена деятельность в рамках заявленного проекта.

  - Для оценки экономической привлекательности проектной деятельности Исполнитель проекта должен использовать максимально возможную прогнозную цену на электрическую энергию и мощность, который он может получить, поставляя электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

  - Альтернативы, предложенные в этом разделе, являются минимально обязательными. Исполнитель проекта вправе обоснованно предложить другие возможные альтернативы (см. пункт 5.3, Альтернатива f).

- Требования к плану мониторинга

- Все данные, которые являются частью мониторинга выбросов по проекту, должны архивироваться в электронном виде и храниться не менее двух лет после окончания последнего зачётного периода. Все параметры (100% данных), необходимые для количественного определения выбросов, должны быть частью системы мониторинга выбросов (если не указано иное). Все измерения должны проводиться с помощью калиброванного измерительного оборудования в соответствии с отраслевыми стандартами. Перечень параметров, подлежащих мониторингу, приведен ниже в таблицах 2-4.

- Расчет параметров и коэффициентов выбросов должен быть задокументирован в электронном виде и приложен к сведениям о климатическом проекте. Документация должна включать все данные, использованные для расчета коэффициентов выбросов и иных параметров. Данные должны быть представлены таким образом, чтобы можно было воспроизвести расчет.

- Исполнителю проекта необходимо отразить в сведениях о климатическом проекте информацию о применяемой системе обеспечения/контроля качества данных. Это могут быть сведения, касающиеся процедур сбора данных и/или осуществления полевых замеров, включая процедуры обучения линейного персонала, положения об увеличении скорости отклика, фиксации случаев отклонений, отказов и прочих источников отсутствия отклика, и связанных с ними проблем. В плане должна быть отражена общая стратегия обеспечения/контроля качества. Она должна включать в себя порядок определения выпадающих данных и указания относительно того, при каких обстоятельствах выпадающие данные/замеры могут быть исключены и/или заменены.

  - Все данные, собранные в рамках мониторинга, должны архивироваться в электронном виде и храниться не менее двух лет после окончания последнего зачетного периода.

  - Кроме того, необходимо контролировать различные элементы гидросистемы (существенные изменения в ключевые физических элементах системы, например, каналах, водосливах, которые могли бы повлиять на потоки воды в границах проекта, вышележащие сооружения гидроузлов (образующие один каскад с проектной ГЭС), расположенные вверх по течению реки, приводящие к значительному изменению водного режима (потоков воды) в границах рассматриваемого проекта, и т. д.), чтобы обеспечить постоянное соблюдение условий применимости.

  - В случае обнаружения изменений в условиях применимости методологии, а значит, и в сведениях, указанных в подпункте "в" пункта 7 Приказа Министерства экономического развития России № 248 [2], требуется выполнить положения пункта 4.4.

Таблица 2. Данные и параметры, подлежащие мониторингу

| Данные/Параметр: | EFgrid,y |
| --- | --- |
| Единица измерения: | кг CO2/МВт-ч |
| Описание: | Коэффициент выбросов СО2 от энергосистемы, к которой подключена ГЭС, в год у (сетевой коэффициент выбросов) |
| Источник данных: | Метод расчета. См. Приложение 2. |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | - |
| Периодичность мониторинга: | Годовое агрегирование |
| Комментарии: | - |

Таблица 3. Данные и параметры, подлежащие мониторингу

| Данные/Параметр: | nPJ,y |
| --- | --- |
| Единица измерения: | шт. |
| Описание: | Количество новых ГА, фактически замененных в результате реализации проектной деятельности в год y |
| Источник данных: | Данные ГЭС |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | Необходимо определить количество замененных ГА на территории проекта. Данные должны храниться в электронном виде не менее двух лет после окончания зачётного периода |
| Периодичность мониторинга: | Параметр должен проверяться ежегодно |
| Процедуры обеспечения и контроля качества: | - |
| Комментарии: | - |

Таблица 4. Данные и параметры, подлежащие мониторингу

| Данные/Параметр: | EGPJ,y |
| --- | --- |
| Единица измерения: | МВт-ч/год |
| Описание: | Объём чистой выработки электроэнергии, произведённой и поставленной в энергосистему проектными ГА в результате реализации проектной деятельности в год (у) |
| Источник данных: | Измерения на месте. Данные систем коммерческого учёта электроэнергии (автоматизированная измерительно-информационная система коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | Измерения следует проводить в соответствии с национальными или международными стандартами. Рекомендуется контролировать измерения параметра с помощью системы АИИС КУЭ. Проверка данных АИИС КУЭ может быть перепроверена по данным учёта сетевой организации. |
| Периодичность мониторинга: | Непрерывно, минимум ежемесячные записи, годовое агрегирование |
| Комментарии: | Результаты учета должны быть отражены в формах статистического наблюдения № 23-Н и 6-ТП (гидро). |

Таблица 5. Данные и параметры, фиксируемые предварительно

| Данные/Параметр: | nhistorical |
| --- | --- |
| Единица измерения: | шт. |
| Описание: | Количество ГА, которое работало на территории проекта до начала реализации проектной деятельности |
| Источник данных: | Данные менеджмента ГЭС |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | Необходимо определить количество ГА на ГЭС в пределах границ проекта до начала реализации проектной деятельности. Данные должны храниться в электронном виде не менее двух лет после окончания зачётного периода |
| Комментарии: | - |

Таблица 6. Данные и параметры, фиксируемые предварительно

| Данные/Параметр: | EGhistorical |
| --- | --- |
| Единица измерения: | МВт-ч/год |
| Описание: | Среднегодовая историческая чистая выработка элек-троэнергии, поставляемая в сеть существующей ГЭС |
| Источник данных: | Данные менеджмента ГЭС |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | Помесячные записи данных по выработке для каждого ГА в границах проекта за минимум 5 лет, предшествующих началу реализации проектной деятельности. Данные должны использоваться для характеристики базовой линии и должны храниться в электронном виде не менее двух лет после окончания зачётного периода |
| Комментарии: | Счётчики должны поверяться ежегодно и калиброваться в соответствии с требованиями администрации ОРЭМ и рекомендациями изготовителя. |

Таблица 7. Данные и параметры, фиксируемые предварительно

| Данные/Параметр: | εPJ |
| --- | --- |
| Единица измерения: | доля |
| Описание: | Коэффициент полезного действия новых ГА, устанавливаемых в результате реализации проектной деятельности |
| Источник данных: | Паспортные данные ГА |
| Порядок проведения измерений (при наличии): |  |
| Комментарии: | - |

Таблица 8. Данные и параметры, фиксируемые предварительно

| Данные/Параметр: | εhistorical |
| --- | --- |
| Единица измерения: | доля |
| Описание: | Коэффициент полезного действия ГА, которые работали на территории проекта до начала реализации проектной деятельности |
| Источник данных: | Паспортные данные ГА |
| Порядок проведения измерений (при наличии): |  |
| Комментарии: | - |

Таблица 9. Данные и параметры, фиксируемые предварительно

| Данные/Параметр: | DATEhist |
| --- | --- |
| Единица измерения: | дата |
| Описание: | Момент времени, с которого может начаться отсчет срока расчета среднегодовой исторической чистой выработки электроэнергии, поставляемой в энергосистему существующей ГЭС, которая работала на территории проекта до начала реализации проектной деятельности |
| Источник данных: | По данным менеджмента ГЭС |
| Порядок проведения измерений (при наличии): | DATEhist - это дата более позднего из указанных событий: - ввод ГЭС в коммерческую эксплуатацию; - если применимо: последнее увеличение электрической мощности ГЭС. - если применимо: последним капитальным ремонтом или реконструкцией ГЭС. |
| Комментарии: | - |

- Проектный сценарий

Выбросы при реализации проектной деятельности

  - Если в границах проекта предусмотрено использование резервного электрогенератора, работающего на ископаемом топливе, необходимо учитывать соответствующие выбросы от сжигания ископаемого топлива таким резервным электрогенератором. Для проектной деятельности, связанной с заменой ГА на существующих ГЭС без изменения параметров водохранилища, выбросы при реализации проектной деятельности PEy в год у, т СО2-экв./год, рассчитываются по формуле

PEy=PEFF,y 					(3)

где:

| PEFF,y | - | выбросы при реализации проектной деятельности от потребления ископаемого топлива в год y (т CO2-экв./год) |
| --- | --- | --- |

Расчет выбросов ПГ от сжигания ископаемого топлива на месте реализации проекта PEFF,y должен производиться в соответствии с методическими указаниями, изложенными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии России № 371 [11].

Для проектной деятельности по производству электроэнергии на основе ВИЭ выбросами, связанными с использованием ископаемого топлива для аварийного электроснабжения, можно пренебречь, если они не превышают порог существенности в 5% относительно годового снижения выбросов в периоде, когда имела место быть генерация электроэнергии от сжигания ископаемого топлива.

- Сокращение выбросов

  - Сокращение выбросов в результате проектной деятельности в течение заданного года (y) (ERy) представляет собой разницу между выбросами в случае реализации базовой линии (BEy), выбросами при реализации проектной деятельности (PEy) и утечками выбросов (Ly) и представлено уравнением ниже:

ERy=BEy- PEy-Ly 				(4)

где:

| ERy | - | сокращение выбросов в результате проектной деятельности (т CO2-экв./год); |
| --- | --- | --- |
| BEy | - | выбросы в случае реализации базовой линии в год y в (т CO2-экв./год) |
| PEy | - | выбросы при реализации проектной деятельности в течение года y в (т CO2-экв./год) |
| Ly | - | утечки при реализации проектной деятельности в год y в (т CO2-экв./год) |

- Оценка выбросов от утечек при реализации проектной деятельности

  - Согласно Приказу Министерства экономического развития России №248 [2] в сведения о климатическом проекте исполнителю проекта необходимо включить описание риска увеличения выбросов парниковых газов вне границ проекта, вызванного мероприятиями проекта (далее - утечка), с обоснованием взаимосвязи, предполагаемый размер такого увеличения на основе имеющихся у исполнителя проекта данных, а также планируемые меры по его предотвращению или минимизации.

  - Для проектной деятельности, связанной с заменой ГА на существующих ГЭС, не требуется рассматривать другие источники выбросов как утечки, т. е. выбросы, потенциально возникающие в результате таких процессов, как производство и транспортировка компонентов, используемых при замене ГА, не учитываются.

  - Исключение составляют случаи одновременной замены всех ГА с выводом ГЭС в режим потребления электроэнергии из объединённой энергосистемы. В таком случае выбросы при производстве электрической энергии рассматриваются как утечки и рассчитываются по формуле:

| Ly=EGL,y×EFgrid,y | - (5) |
| --- | --- |

где:

| Ly | - | утечки при реализации проектной деятельности в год y (т CO2-экв./год) |
| --- | --- | --- |
| EGL,y | - | количество потреблённой электроэнергии из объединённой энергосистемы в год y замены ГА (МВт-ч/год) |
| EFgrid,y | - | коэффициент выбросов CO2 на производство электроэнергии в год y (т СО2/МВт-ч). Подход к определению коэффициента выбросов CO2 приведен в Приложении 2. |

  - Если исполнитель проекта с высокой степенью вероятности предполагает или знает о возможных утечках вследствие проектной деятельности, он должен самостоятельно определить наиболее подходящие методы, которые будут применяться для оценки утечек, задокументировать и обосновать применяемые алгоритмы расчёта для органа валидации и верификации, включая подходы, применяемые на международном уровне.

- Управление рисками

  - В рамках реализации проекта рекомендуется разработать систему оценки рисков с описанием наиболее вероятных рисков, которые могут возникнуть на всех этапах реализации климатического проекта. Для такой оценки исполнителю проекта следует разработать подробную матрицу, содержащую следующую информацию (см. Приложение 1):

- основные этапы реализации климатического проекта;

- описание рисков, которые могут возникнуть на каждом этапе климатического проекта;

- описание вероятности наступления рисков: для этого могут использоваться рейтинги «низкий, средний, высокий» или любые другие понятные числовые шкалы;

- описание влияния каждого вида риска на результаты всего проекта: также могут использоваться рейтинги «низкий, средний, высокий» или любые другие понятные числовые шкалы;

- описание периода влияния каждого вида риска на весь климатический проект;

- разработка мер по минимизации или предотвращению влияния каждого вида рисков на реализацию проекта;

- время реализации каждой меры, направленной на снижение/предотвращение условий возникновения рисков.

  - Исполнителю проекта также следует предусмотреть возможные риски возникновения форс-мажорных ситуаций. Как правило, к таким ситуациям относят чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы, как, например, различные природные явления (ураганы, землетрясения, наводнения и др.), а также аварии и катастрофы техногенного характера.

  - Для минимизации негативных последствий форс-мажорных ситуаций исполнителю проекта необходимо разработать и описать в сведениях о климатическом проекте дополнительные мероприятия по недопущению/снижению вероятности их наступления.

  - Факт возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также меры по снижению негативного воздействия, предпринимаемые исполнителем проекта, должны быть зафиксированы, подтверждены документально и представлены в орган по валидации/верификации для доказательства того, что данные катастрофические явления невозможно было предотвратить. При этом производится перерасчет количества выбросов ПГ как по базовой линии, так и в соответствии с проектным сценарием, начиная с даты завершения катастрофического явления.

- Методы предотвращения дублирования учёта, негативного воздействия на окружающую среду и общество

  - Климатический проект должен демонстрировать соответствие всем требованиям законодательства в той юрисдикции, где он расположен. Исполнителю проекта необходимо минимизировать риск того, что его проект может привести к негативным последствиям для местных сообществ, биоразнообразия и окружающей среды. Проекты не должны приводить к увеличению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также к конфликтам между сообществами, проблемам землевладения, принудительному выселению, нарушениям прав человека или ухудшению состояния здоровья и самочувствия из-за ограничения доступа к лесам или природным зонам.

  - Исполнителю проекта необходимо приложить усилия, чтобы избежать дублирования учёта между границами проекта, между отчетностью компании и отчетностью по проекту, между отчетностью разных компаний, между субъектами Российской Федерации и разными странами в случае международной передачи углеродных единиц. В последнем случае необходимо продемонстрировать, что углеродные единицы, переданные на международном уровне, исключаются из учета количественных целей определенного на национальном уровне вклада Российской Федерации (ОНУВ).

  - Полученные сокращения выбросов необходимо дополнительно уменьшить на объём выбросов, соответствующий выработанной ГЭС (включённым в границы проектной деятельности) электроэнергии, на которую были получены «зелёные» сертификаты или иные инструменты продвижения ВИЭ. Исполнитель проекта должен чётко описать в сведениях о климатическом проекте используемые в границах проекта инструменты, указать механизмы исключения их из расчёта сокращения выбросов от проектной деятельности и предотвращения дублирования учёта.

- Рекомендации в отношении изменения или сохранения базовой линии в случае продления зачётного периода и проектной деятельности

  - При продлении зачётного периода проект подлежит валидации и технической оценки органом по валидации и верификации для определения необходимых обновлений базовой линии, дополнительности и количественной оценки сокращений выбросов. Для обновления базовой линии пересматриваются и обновляются основные параметры и допущения, используемые в установленном базовом подходе (пункты 3.1). Базовая линия должна отражать условия на начало нового зачётного периода и быть действительной в течение этого периода. Дополнительность при возобновлении зачётного периода проверяется на соответствие критериям в рамках Руководства №  001 «Обоснование дополнительности проектной деятельности» [6] на дату начала нового зачётного периода.

  - При продлении зачётного периода невозможно изменить установленный методологией базовый подход на основе текущих (фактических) или исторических выбросов.

  - В случае продления зачётного периода исполнителю проекта следует обновить разделы сведений о климатическом проекте, относящиеся к базовой линии, расчётным сокращениям выбросов и плану мониторинга, используя утверждённую методологию базовой линии и мониторинга.

  - Оценку достоверности исходной/текущей базовой линии при продлении зачётного периода проводить в соответствии с требованиями Приложения И ГОСТ Р 71977-2025 [3].

- Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»

- Приказ Министерства экономического развития России от 11.05.2022 № 248 «Об утверждении критериев и порядка отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, к климатическим проектам, формы и порядка представления отчетности о реализации климатического проекта» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции России 30.05.2022 № 68642).

- ГОСТ Р 71977-2025 Система стандартов реализации климатических проектов. Методика для проектов по генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

- ГОСТ Р 57114-2022 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения.

- ACM0002. Крупномасштабная консолидированная методология. Производство электроэнергии из возобновляемых источников с подключением к сети. Версия 21.0. Методика МЧР.

- Руководство № 001 Обоснование дополнительности проектной деятельности. Разработчик: Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. Версия 2.0.

- ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Парниковые газы. Часть 1. Требования и Руководство по количественной оценке и отчетности о выбросах и поглощении парниковых газов на уровне организации (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2021 № 1029-ст).

- ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Парниковые газы. Часть 2. Требования и Рекомендации к документам по количественной оценке, мониторингу и отчетности для проектов по сокращению выбросов парниковых газов или увеличению их поглощения на уровне проекта (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2021 № 1030-ст).

- ГОСТ Р ИСО 14080-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Управление парниковыми газами и сопутствующая деятельность. Система подходов и методологического обеспечения для реализации климатических проектов (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2021 № 1033-ст).

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объёма выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2017 № 330 «Об утверждении методических указаний по количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов»

# Приложение 1

# Управление рисками

В рамках реализации проекта рекомендуется разработать систему оценки рисков с описанием наиболее вероятных рисков, которые могут возникнуть на всех этапах реализации климатического проекта. Для такой оценки исполнителю проекта следует разработать подробную матрицу, содержащую, как минимум, следующую информацию:

  - Основные этапы реализации климатического проекта.

  - Описание рисков, которые могут возникнуть на каждом этапе климатического проекта.

  - Описание вероятности наступления рисков. Для этого могут быть использованы варианты рейтинга «низкий, средний, высокий» или любые другие понятные числовые шкалы.

  - Описание влияния каждого риска на результаты всего проекта. Это также может быть сделано с использованием рейтинга «низкий, средний, высокий» или любой другой понятной числовой шкалы.

  - Описание периода влияния каждого риска на весь климатический проект.

  - Разработка мер по минимизации или предотвращению каждого вида рисков.

  - Указывается время реализации каждой меры, которая снижает или предотвращает возникновение рисков.

Пример шаблона с матрицей риска указан в таблице 1.1.

Таблица 1.1.  Шаблон матрицы рисков

| Стадия реализации климатичес-кого проекта | Описа-ние рисков | Вероят-ность возникно-вения | Влия-ние на проект | Период воздействия | Методы минимиза-ции рисков | Период реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | низкая средняя высокая | низкое среднее высокое | Подготовительный период 1-2 года после внедрения Весь период действия климатического проекта | Подробное описание мер по снижению каждого риска | Описание сроков реализации этих меро-приятий |
|  |  | Шкала от 1 до 5 или другие | Шкала от 1 до 5 или другие |  |  |  |

# Приложение 2

# Рекомендуемый подход для определения коэффициента выбросов от энергосистемы (сетевого коэффициента выбросов)

1. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют официально публикуемые утверждённые коэффициенты выбросов ПГ.

2. При наличии исходных данных, требуемых для расчёта сетевого коэффициента выбросов, используемого в базовом и проектном сценариях, исполнитель климатического проекта вправе рассчитать его самостоятельно (предпочтительный вариант). Для этого рекомендуется использовать Методические указания по количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов (приказ Министерства природных ресурсов и экологии России № 330 [11]) и принципы учёта косвенных энергетических выбросов, заложенные в ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021 [7].

Для определения сетевого коэффициента используется региональный метод количественного определения косвенных энергетических выбросов, который отражает среднюю интенсивность выбросов парниковых газов на объектах, генерирующих электрическую и тепловую энергию, которая потребляется организацией (приказ Министерства природных ресурсов и экологии России № 330 [11]).

Согласно ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021 [7] (Приложение Е) выбросы от импортированной электроэнергии должны быть определены исполнителем проекта количественно с использованием подхода на основе местоположения путём применения коэффициента выбросов, который наилучшим образом характеризует соответствующую энергосистему, т.е. выделенную линию передачи, местный, региональный или национальный коэффициент выбросов в среднем по энергосистеме. Усредненные по энергосистеме коэффициенты выбросов должны относиться к выбросам отчетного года, при наличии, или в противном случае самого последнего доступного года. Усредненные по сети коэффициенты выбросов для импортированной электроэнергии должны быть основаны на усредненной структуре потребления из энергосистемы, откуда потребляется электроэнергия.

Сетевые коэффициенты выбросов могут также включать другие косвенные выбросы, связанные с производством электроэнергии, такие как потери при передаче и распределении.

Требования и руководство, описанные в ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021 [7] в отношении электроэнергии, также применимы к потребленным и переданным теплу, водяному пару, охлаждающему и сжатому воздуху.

В случае поступления в сеть энергии от объектов когенерации, необходимо использовать подходы разделения различных форм энергии.

Ассоциация «НП Совет рынка» и АО «Администратор Торговой Системы» разработали концепцию расчета и публикации коэффициентов выбросов парниковых газов энергосистемы Российской Федерации. По результатам экспертной оценки независимыми международными аудиторами выдано свидетельство о заверении и получено заключение о валидации. Предполагается, что впоследствии реализация данной концепции приведет к разработке и опубликованию данных сетевых коэффициентов. Подходы, изложенные в концепции, также могут быть использованы исполнителем проекта для расчета коэффициента выбросов энергосистемы.

3. В случае, если рассчитать сетевой коэффициент выбросов самостоятельно невозможно, исполнитель проекта может использовать сетевые коэффициенты из следующих источников:

Источник 1. Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» в тестовом режиме в 2021 г. запустил интернет-ресурс, публикующий в информационных целях сетевой коэффициент выбросов СО2 для первой синхронной зоны Российской Федерации за различные периоды времени (час, сутки, месяц, год) .

Источник 2. Коэффициенты эмиссии Международного энергетического агентства (далее – МЭА). Данные обновляются ежегодно для всей энергосистемы регионов присутствия (в том числе для Российской Федерации) и отражают среднюю углеродоемкость генерации электроэнергии и тепла.

Источник 3. Глобальное партнерство «Climate Transparency» разрабатывает климатические показатели стран G20. Агентство ежегодно публикует открытые отчеты стран G20, включая средний коэффициент энергетических выбросов.

- Методы и подходы, применяемые к определению сетевого коэффициента, следует задокументировать и указать в сведениях о климатическом проекте. Необходимо обосновать выбранную методологию расчета, раскрыть информацию об источнике используемых исходных данных, прозрачно и точно задокументировать собственную процедуру расчета сетевого коэффициента или описать свойства выбранного и применяемого сетевого коэффициента.

# Приложение 3

# Рекомендуемый подход для исследования барьеров альтернатив проектной деятельности и оценки их соответствия действующим законодательству и нормативным актам.

В рамках реализации проекта рекомендуется разработать матрицу, содержащую иссле-дование возможности сохранения текущего коэффициента выбросов от энергосистемы (сетевого коэффициента выбросов) в случае вывода существующей ГЭС из эксплуатации. Как было отмечено ранее (пункт 5.3), в рамках проекта рассматриваются следующие альтернативы.

a) Альтернатива (a): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство новой ГЭС;

b) Альтернатива (b): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих ГЭС с запертыми мощностями и гарантированной водной обеспеченностью, позволяющих покрыть возникающий дефицит в энергорайоне при выводе из эксплуатации ГА;

c) Альтернатива (c): вывод существующей ГЭС из эксплуатации, строительство новой ТЭС, работающей на ископаемом топливе;

d) Альтернатива (d): замена ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, реализуемая с применением механизма, обеспечивающего возвратность инвестиций и доходности на вложенный капитал, не реализуемая в качестве климатического проекта;

e) Альтернатива (e): замена ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, реализуемая в качестве климатического проекта;

f) Альтернатива (f): иные правдоподобные и достоверные альтернативы выводу существующей ГЭС из эксплуатации или замене ГА на существующей ГЭС без вывода ее из эксплуатации, обеспечивающие соизмеримое количество выработки электроэнергии существующей ГЭС, которые технически осуществимы. В частности, это могут быть замены на иные ВИЭ-объекты, способные покрыть замещаемый объём выработки электрической энергии в случае вывода из эксплуатации существующей ГЭС. Или иные варианты модернизации/технического перевооружения, капитального ремонта и/или реконструкции ГЭС в случае замены ГА без вывода ГЭС из эксплуатации. Принимаются во внимание только альтернативы, обоснованно доступные исполнителю проекта.

Оценку и сравнение представленных альтернатив рекомендуется проводить по следующему алгоритму.

Шаг 1. Исследование технической и экономической возможности строительства объектов в рамках той или иной альтернативы, начинающееся с оценки временных горизонтов реализации проектов в конфигурации рассматриваемых альтернатив (Табл. 3.1, Табл. 3.3).

Шаг 2. Сравнение объёмов генерации электрической энергии на базе оценки достаточности объёмов, ресурсного потенциала ВИЭ-объектов (для Альтернативы (f)) и сроков их поставки потребителям (Табл. 3.2).

Шаг 3. Оценка экономической сопоставимости альтернатив для выявления сценариев, сталкивающихся с самыми низкими экономическими барьерами (в случае выбора в пункте 3.1 барьерного анализа) или имеющих самые привлекательные инвестиционные модели (в случае выбора в пункте 3.1. инвестиционного анализа).

Таблица 3.1. Исследование технической и экономической возможности строительства новой ГЭС в сроки замены ГА, либо строительства объектов электросетевого хозяйства от ГЭС с запертыми мощностями и гарантированной водной обеспеченностью, позволяющей покрыть возникающий дефицит в энергорайоне в случае вывода из эксплуатации ГА, с лучшими экономическими параметрами реализации проекта, чем проект, реализуемый в качестве климатического (исследование альтернатив (a), (b))

| # Продолжительность реализации проекта, включающего замену ГА на существующих ГЭС на новые взамен вывода ГА из эксплуатации | # Указывается количество полных месяцев # T1 |  |
| --- | --- | --- |
| - Содержится ли в программных докумен-тах развития Российской Федерации (субъектов Федерации), программных документах развития электроэнергетики (Энергетическая стратегия, Генеральная схема размещения энергообъектов, СИПР) строительство иных ГЭС, либо иных объектов на основе использования ВИЭ, способных покрыть замещаемый объём выработки электрической энергии в случае вывода из эксплуатации ГА | # Да / нет # Если «Да» – год ввода в эксплуатацию и указание названия генерирующего объекта | # T2 # i. Если «Да» - Количество месяцев до введения в эксплуатацию (расчет осуществляется из предположения, что датой ввода эксплуатацию объекта является 31 декабря соответствующего года) # ii. Если «Нет» - 0. |
| - Статус реализации проекта строительства новой ГЭС (если применимо) | # На стадии реализации / проект не реализуется / реализуется в соответствии с графиками сроков ввода в перспективных документах планирования |  |
| - Стадия (этап) реализации проекта строительства новой ГЭС | # Указывается этап проекта | # T3 # Нормативный (экспертный) срок реализации проекта до введения в эксплуатацию, мес. |
| - Наличие нормативно - правовой базы в электроэнергетике, позволяющей про-вести технологически нейтральный отбор генерации в зонах прогнозируемого де-фицита мощности, с участием ГЭС, либо иного механизма, обеспечивающего возвратность инвестиций и доходность на вложенный капитал | # Да / нет | # T4 # Если «Да» – T4=0 # (в настоящее время неприменимо) # Если «Нет» – T4=15 месяцев на внесение изменений в НПА |
| - Исследование возможности сохранения текущего коэффициента выбросов от энергосистемы (сетевого коэффициента выбросов) в случае вывода существующей ГЭС из эксплуатации путём строительства новой ГЭС | # Барьер высокий # при Т1 < MAX (T2, Т3+Т4) # для принятия решения об отнесении проектной деятельности по замене ГА к климатическому проекту требуется оценка реализуемости альтерна-тивы (f) (Таблица 3.2), (c) (Таблица 3.3), (d) и (e). | # Барьер невысокий при # Т1 ≥ MAX (T2, Т3+Т4) # проектная деятель-ность по замене ГА не может быть отнесена к климатическому проекту |
| - Наличие введенной в эксплуатацию и функционирующей ГЭС, расположенной в Ɛ-окрестности, с запертыми мощнос-тями и гарантированной водной обеспе-ченностью, позволяющей покрыть возни-кающий дефицит в энергорайоне в слу-чае вывода из эксплуатации ГА и строи-тельства объектов электросетевого хозяйства с лучшими экономическими параметрами реализации проекта строи-тельства объектов электросетевого хозяйства от указанной ГЭС, чем проектная деятельность по замене ГА (в случае наличия такой ГЭС требуется предоставить подтверждающие это рас-чёты) | # Если «Нет» – для принятия реше-ния об отнесении проектной дея-тельности по замене ГА к климатическому проекту требует-ся оценка реали-зуемости альтер-нативы (f) (Таб-лица 3.2), (c) (Таблица 3.3), (d) и (e). | # Если «Да» – проектная деятельность по замене ГА не может быть отнесена к климатическому проекту. |

Таблица 3.2. Исследование технической и экономической реализуемости альтернативы (f), обеспечивающей соизмеримое количество выработки электроэнергии существующей ГЭС, которая технически осуществима

| - Имеются ли в Ɛ-окрестности существующие объекты ВИЭ, обеспечивающие выработку электрической энергии в объёме прогнозируемой выработки электроэнергии на замещающих ГА существующей ГЭС | # Да / Нет # Если «Да», проектная деятельность по замене ГА не может быть отнесена к климатическому проекту. |  |
| --- | --- | --- |
| - Возможно ли строительство объектов ВИЭ-генерации в Ɛ-окрестности, обеспечивающих производство электрической энергии в объёме производства электроэнергии на замещаемых ГА существующей ГЭС, с финансово-экономическими параметрами, лучшими, чем в Альтернативе (с) | # Да / нет |  |
|  | # Если «Нет» - проектная деятельность по замене ГА может быть отнесена к климатическому проекту. | Если «Да» - Т1 - количество месяцев до введения в эксплуатацию новых объектов ВИЭ, мес. # Только если Т1>T2 (где Т2–продолжитель-ность реали-зации проекта, включающего замену ГА на существующих ГЭС на новые взамен вывода ГА из эксплуатации), то проектная деятельность по замене ГА может быть отнесена к климатическому проекту.. |

# В случае ответа «барьер невысокий» в строке 5 Таблицы 3.1., ответа «да» в строке 6 Таблицы 3.1 и ответа «да» в строке 1 Таблицы 3.2 сохранится или снизится текущий коэффициент выбросов от энергосистемы (сетевого коэффициента выбросов) в случае вывода существующей ГЭС из эксплуатации, поэтому проектная деятельность по замене ГА не может быть отнесена к климатическому проекту.

# Если же ответы «барьер высокий» в строке 5 Таблицы 3.1, «нет» в строке 6 Таблицы 3.1 и «нет» в строке 1 Таблицы 3.2, то оценка реализуемости прочих альтернатив продолжается.

# Таблица 3.3. Оценка технической и экономической реализуемости альтернативы (с) в сроки, позволяющие не допустить возникновения дефицита электрической энергии и (или) мощности в заданном энергорайоне, с лучшими экономическими параметрами реализации проекта, чем проект, реализуемый в качестве климатического

| - Минимальный срок строительства ТЭС для выбранного вида ископаемого топлива | # Вид ископаемого топлива | # Т1 - срок строительства, месяцев |
| --- | --- | --- |
| - Продолжительность реализации проекта, включающего замену ГА на существующих ГЭС на новые взамен вывода ГА из эксплуатации | # Т2 – месяцев |  |
| - Возможность реализации альтернативы (с) | # «Да», если Т1 < T2 # «Нет» – в противном случае |  |

# Для исследования реализуемости альтернатив (d) и (e) требуется оценить, прежде всего, «экономический» барьер проекта (доступность финансовых средств).

# Проектная деятельность по замене ГА приведет к предотвращению выбросов ПГ только, если альтернатива (с) обладает лучшими финансово-экономическими параметрами (самым низким «экономическим» барьером), чем все прочие технически реализуемые альтернативы.

В соответствии с ГОСТ Р 55260.4.1-2013 «Технологическая часть гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций».

ГОСТ Р 70214-2022. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

Методологии-референс, разработанные в рамках Механизма чистого развития (ACM0002 [5]), используют для данного термина следующую трактовку: водохранилище (англ. Reservoir) – водоём, созданный для хранения воды, как правило, путем строительства плотины.

Базовая линия по парниковым газам; базовая линия по ПГ (greenhouse gas baseline; GHG baseline) – количественно определенная точка (точки) отсчета выбросов ПГ и/или поглощения ПГ, которая наступила бы в отсутствие проекта по ПГ, выражающая базовый сценарий, относительно которого проводятся сравнения проектных выбросов и поглощений ПГ (ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Газы парниковые. Часть 2 [8]).

Расчет базовой линии считается консервативным, если не будет завышена конечная оценка сокращений выбросов в результате реализации проектной деятельности. При возникновении сомнений, исполнителю проекта лучше использовать значения, приводящие к занижению прогноза базовой линии.

Прим. ред. – перевод-калька с английского «business as usual». Установленный принцип, когда не предпринимается никаких действий по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов.

В отрасли электроэнергетики отсутствует устоявшаяся нормативная терминология по названиям объёмов выработки и передачи электроэнергии. В данном случае и далее по тексту под «чистой выработкой электроэнергии» понимается общий объём выработанной энергии за минусом потребления электростанции на собственные нужды.

Вариант с использованием иных видов ВИЭ: энергии ветра и солнца, в качестве альтернативных источников энергии для энергоснабжения должен быть обоснован по следующим критериям 1) по уровню требуемой мощности, 2) по зависимости от погодных условий и соответствующей нестабильности выработки, 3) по возможности и стоимости использования средств накопления энергии (СНЭ) в требуемом объёме часов использования установленной мощности (ЧИУМ), 4) по степени локализации элементов генерирующего объекта.

Утечка проектной деятельности – нетто-изменение антропогенных выбросов из источников ПГ, которое происходит за пределами границ проекта, поддается измерению и связано с деятельностью в рамках климатического проекта (см. CDM-EB07-A04-GLOS Glossary CDM terms. Version 11.0).

Дублирование учёта (двойной учёт) – учёт выбросов или поглощения ПГ, выполненный более одного раза. Двойной учёт может иметь место, если две или более подотчетных организаций будут отвечать за одни и те же выбросы или поглощения ПГ. Двойной учёт может также произойти внутри одной организации, если такие выбросы учитываются по разным категориям (что не должно происходить) (ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 14069:2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Газы парниковые. Определение количества выбросов парниковых газов в организациях и отчётность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1). См. также ГОСТ Р ИСО 14080-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Управление парниковыми газами и связанные виды деятельности. Система подходов и методическое обеспечение реализации климатических проектов [9].

Подход на основе местоположения — это метод количественного определения косвенных выбросов от энергии на основе средних коэффициентов выбросов от производства энергии для определенного географического местоположения, включая местные, региональные или национальные границы.

Например, расчет удельных расходов условного топлива согласно «Методическим указаниям по распределению удельного расхода условного топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, применяемые в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом Минэнерго России от 12.09.2016 №952.

Концепция расчета и публикации коэффициентов выбросов парниковых газов энергосистемы Российской Федерации URL: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/koncepciya_kev.pdf.

В рамках процедуры валидации проведена детальная проверка Концепции на ее соответствие требованиям основных международных стандартов в области учета и отчетности о выбросах парниковых газов (TÜV AUSTRIA). По итогам проверки Концепция признана международными экспертами соответствующей высоким международным стандартам и передовому мировому опыту расчета коэффициентов выбросов энергосистем. URL: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/zaklyuchenie_o_validacii_koncepcii.pdf.

URL: https://www.atsenergo.ru/results/co2

URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2021

URL: https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2022#1531904804037-423d5c88-a7a7

Оценки сроков подготовки и осуществления инвестиционного проекта строительства или реконструкции ГЭС в целом подтверждаются действующим нормативным отраслевым актом - СТО РусГидро 01.02.85-2013 «ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ», утверждённый приказом ОАО «РусГидро» от 20.11.2013 №1154.

Исполнитель проекта может использовать экспертный метод, основанный на опыте строительства подобных станций в Российской Федерации. Станции могут считаться подобными при сопоставимости типа и высоты плотин, установленной мощности проектируемой станции, особенностей регулирования водохранилища ГЭС (многолетнего, сезонного регулирования) с обоснованием сопоставимости выбранной для сравнения ГЭС.

Параметр максимальной удаленности Ɛ подбирается экспертно, исходя из номинального напряжения ЛЭП, экспертной оценки капитальных затрат на строительство 1 км ЛЭП, исходя из уже реализованных сопоставимых проектов за последние 10 лет.

Параметр максимальной удаленности Ɛ подбирается экспертно, исходя из номинального напряжения ЛЭП, экспертной оценки капитальных затрат на строительство 1 км ЛЭП, исходя из уже реализованных сопоставимых проектов за последние 10 лет.