|  | . |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ультразвукового прибора МЕГЕОН 19130 (версия 3) с действующей первичной поверкой.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «МГЭС»

  - Предмет закупки: Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130 версия 3. для контроля толщины материалов неразрушающим методом.

  - Назначение: Измерение толщины изделий из однородных материалов с хорошей ультразвуковой проводимостью (металлы, пластик, стекло, керамика) контактным неразрушающим методом

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки и проведения работ: г. Иркутск

  - Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки и выполнения работ: Поставка оборудования в течение 60 дней с момента подписания договора.

- Перечень и объемы поставки.

3.1. Все оборудование поставляется комплектно одной партией.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства, включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Технические характеристики.

- Диапазон измерений (по стали): от 1,0 до 300,0 мм.

- Погрешность (точность): ±(1% H + 0.1) мм, где H — измеряемая толщина.

- Рабочая частота: 5 МГц.

- Разрешение: 0,01 мм (в диапазоне 1...99,99 мм); 0,1 мм (в диапазоне 100...300 мм).

- Диапазон регулировки скорости звука: от 1000 до 9999 м/с.

- Объем встроенной памяти: не менее 100 страниц по 100 ячеек памяти.

- Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 до 40 °C, относительная влажность до 70–90%

- Дисплей: Цветной ЖК-дисплей с подсветкой и функцией переворота изображения.

- Дополнительные функции: Наличие звуковой сигнализации при выходе за границы, функция калибровки нуля, измерение скорости звука по известной толщине

- Электропитание: Элементы питания типа ААА (3 шт.), функция авто выключения

- Требования к качеству, безопасности и поверке.

- Поставляемый прибор должен быть новым (года выпуска не ранее 2025–2026), заводского изготовления, исправным и иметь действующее свидетельство о первичной поверке (либо отметку о поверке в паспорте/партии СИ).

- Комплект поставки.

- Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130 (версия 3) — 1 шт.

- Измерительный преобразователь (датчик) Ø6 мм (5 МГц) — 1 шт.

- Измерительный преобразователь (датчик) Ø10 мм (5 МГц) — 1 шт.

- Встроенная или накладная калибровочная пластина — 1 шт.

- Специализированный кабель для связи с ПК — 1 шт.

- Контактная ультразвуковая гель-смазка (связующее вещество) — 1 флакон.

- Кейс (сумка) для хранения и транспортировки — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации и паспорт с отметкой о поверке — 1 экз.

- Гарантийные обязательства. Порядок и сроки устранения дефектов в гарантийный период.

- На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 5 (пять) лет.

- В случае обнаружения дефектов, неисправностей или выхода прибора (либо его отдельных компонентов/датчиков) из строя в период действия гарантии, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление (рекламацию).

- Поставщик обязан направить мотивированный ответ и согласовать порядок передачи оборудования на диагностику в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления.

- Поставщик обязан устранить выявленные дефекты, произвести ремонт или полную замену неисправного оборудования (включая датчики и соединительные кабели) за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи прибора Поставщику (или сервисному центру Поставщика).

- В случае невозможности проведения ремонта в указанный срок (например, из-за отсутствия комплектующих), Поставщик обязан в течение тех же 10 рабочих дней безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование аналогичный прибор (подменный фонд) с аналогичными техническими характеристиками и действующей поверкой на весь период ремонта.

- Все расходы, связанные с транспортировкой неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра Поставщика и обратно, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Все расходы, связанные с транспортировкой неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра Поставщика и обратно, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Составил:

Старший инженер по надзору за строительством      					Г.И.  Хохряков

Согласовано:

Руководитель ГРПКМ													Е.Г. Перевалов